## modbus
FunctionCode | Equipment | Address | Tag | Type | Qty
FC01 | FCU-20 | 1 | SG-MBC2-B80_FCU-101-11_PRErun_command | Digital | 2
FC01 | FCU-20 | 2 | SG-MBC2-B80_FCU-101-11_PREfire_alarm_status | Digital
FC03 | FCU-20 | 11 | fc_04_1 | Float | 1
FC03 | FCU-20 | 13 | fc_04_2 | Float | 2
FC03 | FCU-20 | 15 | fc_04_3 | Float

## Sheet1
FC03 | bbox | 4097 | comm_error | INT

## Sheet2
FC03 | cable1_01 | 7101 | cable1_01 | INT
FC03 | cable1_02 | 7102 | cable1_02 | INT
FC03 | cable1_03 | 7103 | cable1_03 | INT

## Sheet3
FC03 | bbox1 | 4202 | offline | INT